**ТАБЛИЦА**

**ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ИМЕЮЩИХСЯ ПРЕДПИСАНИЙ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование ОУ** | **Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности** | **Надзорный орган** | **Предписание пункт** | **Срок исполнения****(день, месяц)** | **Год исполнения** | **Ориентировочная стоимость работ** **(тыс. руб.)** | **Отметка о выполнении (полностью/частично/не выполнено)** | **Осталось сделать** | **Требуемый объём средств на выполнение оставшихся работ** **(тыс.руб.)** | **Примечание** |
|  | Обеспечить оборудование теневых навесов на территории групповых площадок | РПН | Предписание № 718/18-01 от 26.11.2018 п.1 | 29.11 | 2019 |  | Не выполнено |  | 5500,73 |  |
|  | Обеспечить организацию питания воспитанников в соответствии с требованиями п.1 табл.3, п.15.3,15.4,15.5 СанПин 2.4.3049-13 | РПН | Предписание № 718/18-01 от 26.11.2018 п.1 | 29.11 | 2019 |  | выполнено |  |  |  |
|  | Обеспечить отделку стен и потолков в соот.-ии с требованиями п.п. 5.1 СанПин 2.4.3049-13 | РПН | Предписание № 718/18-01 от 26.11.2018 п.1 | 29.11 | 2019 |  |  Не выполнено |  |  |  |
|  | Обеспечить отделку полов в помещениях дет.сада выполнить в соот.-и с требованием п.п. 5.5 СанПин 2.4.3049-13 | РПН | Предписание № 718/18-01 от 26.11.2018 п.1 | 29.11 | 2019 |  |  Не выполнено |  |  |  |
|  | Обеспечить соот.холод. воды требованиям СанПин 2.1.4.1074 по показателю железа | РПН | Предписание № 718/18-01 от 26.11.2018 п.1 | 29.11 | 2019 |  |  Не выполнено |  |  |  |
|  | Обеспечить нормативные уровни коэффициента пульсации освещенности в групповых | РПН | Предписание № 718/18-01 от 26.11.2018 п.1 | 29.11 | 2019 |  |  Не выполнено |  |  |  |

Заведующая МБДОУ № 156 Севостьянова А.В.